## Slide 1: DECENTRALIZÁLT BIOMASSZA FELHASZNÁLÁS (Gázgenerátoros kiserőmű a gyakorlatban) Madár Viktor PYROWATT
2022 Sátoraljaújhely
Clean Gas
Renewable energy

## Slide 2
Clean Gas
Renewable energy
Gázgenerátoros erőmű előnyei:
magas hatásfok kis teljesítményszinten
gyorsan reagál a változó teljesítményigényekre
gyorsan indítható, megállítható
mobilizálható, moduláris kialakítás
széles tüzelőanyag felhasználhatóság, rövid átállási idővel

## Slide 3
Felhasználható tüzelőanyagok:
erdőművelési melléktermékek aprítékai
mezőgazdasági melléktermékek aprítékai (pl. kukorica, repce szár, magvak, héjjak stb.)
faüzemek hulladékai, (raklap, bútor, stb.)
0,8-1,2 kg faaprítékból 1kWh elektromos és 2 kWh hőenergia keletkezik
Clean Gas
Renewable energy

## Slide 4
Alkalmazási lehetőségek:
távhőrendszerbe illesztés
Hely hő és villamos energia előállítás ipari fogyasztóknál
végponti erőmű
hálózattól távol eső helyeken villamos energia szolgáltatás
Elektromobilitás töltőpont energia ellátása
Clean Gas
Renewable energy

## Slide 5
Biomassza energetikai átalakításának folyamatábrája
Clean Gas
Renewable energy

## Slide 7
Clean Gas
Renewable energy

## Slide 8
Clean Gas
Renewable energy

## Slide 9
Clean Gas
Renewable energy

## Slide 10
Clean Gas
Renewable energy

## Slide 11
Clean Gas
Renewable energy

## Slide 12
Clean Gas
Renewable energy
Hamuban dúsult aktivált bioszén
1kg bioszén= 3,5kg légköri CO2 megkötés
Talajaktivátor, humuszképződés, stb. Jövő a mezőgazdasági termelésben

## Slide 13
Clean Gas
Renewable energy
A kísérleti berendezésnél mért teljesítmények %-os megoszlása (Prof.Dr.Tóth László)

## Slide 14
Fagázgenrátoros kiserőmű mérete | 50kWe | 100kWe | 300kWe | 
Villamos teljesítmény (kW) | 50 | 100 | 300 | 
Hő teljesítmény (kW) | 100 | 200 | 600 | 
Éves üzemidő (h) | 7000 | 7000 | 7000 | 
Éves tüzelőanyag szükséglet (t) (30%-os nedvességtartalmú apríték) | 385 | 770 | 2310 | 
Éves CO2 kibocsátás (t) | 294 | 588 | 1764 | 
Éves elektromos áram termelés (MWh) | 350 | 700 | 2100 | 
Éves hőtermelés 3000h értékesítés (fűtés) esetében (GJ) | 1075 | 2150 | 6450 | 
Éves hőtermelés 7000h értékesítés (fürdők, ipari folyamatos hő hasznosítás pl. húsfeldolgozó, granulátum szárító, pelletáló stb. ) | 2500 | 5000 | 15000 | 

## Slide 15
Clean Gas
Renewable energy
2019 BIOMIX 50kW
2011 50kW proto
2013 28kW
2016 100kW KOGENERÁCIÓ
2018 PW 10kW
2005
2021 120kW TRIGENERÁCIÓ

## Slide 16
Clean Gas
Renewable energy
Kutatás és fejlesztés eredménye
Research and development results
Tar content 1000 mg/Nm3 // Kátránytartalom 1000 mg/Nm3
Tar content 50 mg/Nm3 //
Kátránytartalom 50 mg/Nm3

## Slide 17
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Thank you for your attention!
Madár Viktor
Pyrowatt Kft
www.pyrowatt.hu
Clean Gas
Renewable energy